附件2

YY/T 1120—2021《牙科学 口腔灯》
医疗器械行业标准第1号修改单

（本修改单经国家药品监督管理局于2026年7月21日批准发布，自发布之日起实施）

一、第2章

YY/T 0316 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用（YY/T 0316—2016，ISO 14971:2007更正版，IDT）

修改为：

GB/T 42062 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用（GB/T 42062—2022，ISO 14971:2019，IDT）

二、5.3.5 飞溅物

口腔灯应设计成光源破碎后的飞溅物不会影响安全。应按YY/T 0316的要求进行适当的风险分析。

修改为：

口腔灯应设计成光源破碎后的飞溅物不会影响安全。应按GB/T 42062的要求进行适当的风险分析。