附件4

YY/T 1755—2021《牙科学 喷砂手机和喷砂粉》医疗器械行业标准第1号修改单

（本修改单经国家药品监督管理局于2026年7月21日批准发布，自发布之日起实施）

一、第2章

YY/T 0316医疗器械 风险管理对医疗器械的应用（YY/T 0316—2016，ISO 14971:2007更正版，IDT）

修改为：

GB/T 42062医疗器械 风险管理对医疗器械的应用（GB/T 42062—2022，ISO 14971:2019，IDT）

二、5.1.1 通用要求

YY/T 1474和YY/T 0316适用。

修改为：

YY/T 1474和GB/T 42062适用。

三、5.2.1 通用要求

YY/T 1474和YY/T 0316适用。

修改为：

YY/T 1474和GB/T 42062适用。